中央空调维保服务范围

| 序号 | 位置 | 类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 功率（Kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊大楼 | 水冷式 | 吊顶式新风机 | 台 | 78 | 美的 |  |
| 2 |  |  | 风机盘管 | 台 | 1513 | 格力 |  |
| 3 |  |  | 排风机 | 台 | 122 |  |  |
| 4 |  |  | 冷冻水泵 | 台 | 5 |  |  |
| 5 |  |  | 冷却水泵 | 台 | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 热水泵 | 台 | 3 |  |  |
| 7 |  |  | 凝结水泵 | 台 | 2 |  |  |
| 8 |  |  | 水泵控制柜（含柜内电器元件） | 套 | 3 |  |  |
| 9 |  |  | 集水器 | 台 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 分水器 | 台 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 膨胀水箱 | 台 | 2 |  |  |
| 12 |  |  | 凝结水箱 | 台 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 补水箱 | 台 | 2 |  |  |
| 14 |  |  | 管壳式换热器 | 台 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 离心机 | 台 | 2 | 麦克维尔 | 399 |
| 16 |  |  | 螺杆机 | 台 | 1 | 麦克维尔 | 159 |
| 17 |  |  | 超低噪声冷却塔 CLA-150 | 台 | 8 |  |  |
| 18 |  |  | 系统内所有阀门、管道 | 套 | 1 |  |  |
| 19 |  | 多联式 | 多联机空调室外机组 | 台 | 9 | 格力 |  |
| 20 |  |  | 多联机空调室外机组 | 台 | 3 | 美的 |  |
| 21 |  |  | 多联机空调室外机组 | 台 | 3 | 海尔 |  |
| 22 |  |  | 新风室外机组 | 台 | 5 |  |  |
| 23 |  |  | 薄型风管、天井式多联机 | 台 | 127 |  |  |
| 24 |  |  | 多联机吊顶式新风机 | 台 | 5 |  |  |
| 25 | 住院大楼 | 水冷式 | 螺杆式冷水机组 | 台 | 3 | 麦克维尔 | 1559 |
| 26 |  |  | 水泵控制柜（含柜内电器元件） | 套 | 2 |  |  |
| 27 |  |  | 集水器 | 台 | 1 |  |  |
| 28 |  |  | 分水器 | 台 | 1 |  |  |
| 29 |  |  | 补水箱 | 台 | 2 |  |  |
| 30 |  |  | 冷冻水泵(包括电机和泵) | 台 | 4 |  |  |
| 31 |  |  | 冷却水泵(包括电机和泵) | 台 | 4 |  |  |
| 32 |  |  | 热水泵 | 台 | 3 |  |  |
| 33 |  |  | 冷却塔（515M3/h/台） | 台 | 3 |  |  |
| 34 |  |  | 风机盘管含控制器 | 套 | 1118 |  |  |
| 35 |  |  | 落地新风机组含新风空调机组 | 台 | 3 |  |  |
| 36 |  |  | 吊顶新风机组含新风空调机组 | 台 | 26 |  |  |
| 37 |  |  | 板式换热器 | 台 | 1 |  |  |
| 38 |  |  | 系统内所有阀门、管道 | 套 | 1 |  |  |
| 39 |  | 多联式 | VRV多联机空调室外机组 | 套 | 7 | 大金 |  |
| 40 |  |  | 多联机室内终端和控制器 | 台 | 24 | 大金 |  |
| 41 |  |  | 多联机空调室外机组 | 套 | 1 | 美的 |  |
| 42 |  |  | 多联机室内终端和控制器 | 台 | 24 | 美的 |  |
| 43 | 感染大楼 | 水冷式 | 螺杆式冷水机组 | 台 | 1 | 美的 |  |
| 44 |  |  | 风机盘管 | 台 | 40 |  |  |
| 45 |  |  | 新风机组 | 台 | 6 |  |  |
| 46 |  |  | 冷却水泵 | 台 | 1 |  |  |
| 47 |  |  | 冷冻水泵 | 台 | 2 |  |  |
| 48 |  |  | 冷却塔及电机 | 套 | 1 |  |  |
| 49 |  |  | 系统内所有阀门、管道 | 套 | 1 |  |  |
| 50 | 行政大楼 | 多联式 | 多联机空调室外机组 | 套 | 1 | 日立 |  |
| 51 |  |  | 多联机室内终端和控制器 | 台 | 6 | 日立 |  |
| 52 |  |  | 多联机空调室外机组 | 套 | 1 | 格力 |  |
| 53 |  |  | 多联机室内终端和控制器 | 台 | 5 | 格力 |  |