门诊空调冷却塔改造基本信息

一、改造位置:简阳市人民医院门诊顶楼平台上

二、数量:2套

三、改造项目:

1、更换冷却塔填料

2、在原有的冷却塔水盘表面从新铺设一层防腐板

四、现场冷却塔腐朽照片:

1、填料腐朽照片

2、不锈钢接水盘腐朽照片