| 产品名称 | 规格 | 安装地点 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性碳过滤器 | 长600*宽385*厚60 | PET/CT工作场所通风系统 | 定期检查通风系统过滤净化的有效性，及时更换失效的活性碳过滤器，并将更换下来的过滤器按照放射性固体废物进行收集、处理。 报价应含税费、运费、安装费以及上述定期检查、更换处理等要求产生的一切费用。 |