| 包号 | 产品名称 | 数量 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 危险化学品托盘 | 11 | 长120cm*宽60cm*高25cm,尺寸可略大于 |
| 包2 | 防爆空调 | 1 | 3P |
| 包3 | 氧浓度监测报警装置 | 5 |  |
|  | 低温报警及联锁装置 | 5 |  |
|  | 防爆排气扇 | 7 |  |
|  | 可燃气体监测报警装置 | 1 | 需要与排气扇联动 |
| 注意事项： 1.供应商可3个包全部参加，也可3个包中只参加1个包或者2个包，但是每个包内的产品必须完整提供。 2.报名包1的供应商需要在报价中备注产品材质等。 |  |  |  |