- 在不改变DR基础上，实现病人的全方位有效防护。

- 设备具有四轮万向移动。

- 上帘：600mm*300mm；上帘副帘：150mm*50mm（弧形）；下帘：600mm*400mm。对应尺寸可大于。

- 防护帘位置误差：±20mm。

- 防护帘铅当量：上帘≥0.5mmPb、下帘≥0.5mmPb、上帘副帘≥1.5mmPb。

- 机身应具有7寸触摸式显示屏，具有外置10寸移动平板操作系统。