| 产品名称 | 适用范围及功能需求 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 全自动抗酸杆菌涂片分析系统 | 抗酸杆菌鉴别，扫描过程全自动化、自动控制、自动滴油、自动聚焦；扫描采集视野为有效图像视野，每一个视野都进行自动聚焦；图像清晰、像元尺寸5.0μm，还原性强。无需人工复检涂片。 | 40万元 |