| 产品名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 器械保护套 | - 舌钳及开口器保护套：硅胶材质、耐高温、有透气孔和内外防滑设计。 - 锐器保护套：管状，能够适应高压蒸汽灭菌和低温环氧乙烷及过氧化氢等离子灭菌，硅胶材质内置X线显影线，规格包括但不限于：6mm*8mm、4.5mm*7mm、2.5mm*4.5mm、1.5mm*3mm（尺寸可左右）。 - 剪刀保护套：纸质。 |