洗衣机、冰箱等设备零星维修服务要求

全院冰箱/柜（普通冰箱、医用冰箱），微波炉，洗衣机，冻库，除湿机，热水器等设备维修和保养工作。

承诺1小时内到达维修现场，提供24小时内上门服务，每季度1次巡检。

每次维修、保养结束后，提供详细的工作单由甲方签字确认，对设备的潜在故障加以排除，为设备的安全可靠运行提供合理建议。