| 产品名称 | 要求 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 多功能血管超声仪 | 1.一体化结构，触摸屏显示器，配备专用推车便于神经、重症患者床旁或围术期检测； 2. 防水小键盘； 3. 可支持栓子监测系统； 4. 配备专业图文管理系统 5. 可支持长程监护系统。 | 55万元 |