1、蓄电池应采用知名品牌的12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池60节，设计寿命7-10年；
2、提供同系列蓄电池产品泰尔及抗震认证证书；
3、同组蓄电池在25℃环境中，同组蓄电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%。
4、对原有两台20KVA UPS主机由单机运行改为并机运行，并对软件控制系统进行升级改造；
5、供应商保证所提供的蓄电池为原厂正品。