| 产品名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 生物刺激反馈仪 （便携式） | 1.要求便携，小巧易操作。 2.独立4通道，大屏液晶显示。神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。 3.设备软件具有功能康复、基础康复和评估反馈模块。要求至少具有肌电触发电刺激功能、神经肌肉电刺激功能、对侧控制性电刺激功能、表面肌电评估和多媒体生物反馈训练功能。 4.可根据病情提供处方治疗或个性化治疗方案。 |