- 住院大楼电梯机房多联机要求

- 一、设备参数要求

| 多联机设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 设备参数 |
| 1 | 多联机内机 | 2 | 1、制冷量：≥8KW 2、制热量：≥8KW 3、耗电量：≤0.1KW 4、风量（H/M/L）：≥1400/1000/800m³/h 5、噪音：≤超强档40/ 强档36/低档30dB 6、电源：220V~50HZ |
| 2 | 多联机内机 | 2 | 1、制冷量：≥8KW 2、制热量：≥8KW 3、耗电量：≤0.1KW 4、风量（H/M/L）：≥1400/1000/800m³/h 5、噪音：≤超强档40/ 强档36/低档30dB 6、电源：220V~50H |
| 3 | 多联机内机 | 1 | 1、制冷量：≥12KW 2、制热量：≥12KW 3、耗电量：≤0.2KW 4、风量（H/M/L）：≥1800/1400/1000m³/h 5、噪音：≤超强档45/ 强档40/低档35dB 6、电源：220V~50HZ |
| 4 | 多联机主机 | 1 | - 1、制冷量：≥45KW - 2、制热量：≥50KW - 3、风量：≥15000000m³/h - 4、噪音：≤60db - 5、电源380V 3N~50HZ |

- 二、施工要求

- 施工周期：2天，包含拆除原有多联机及新多联机安装。

- 施工时间：早上6：00以前，下午18:00以后。