| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台） | 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温灭菌设备 | MAST-H-2000 | 3 | 空载、小负载、满载 | WS310-2016 GB8599-2008 EN285 |
| 2 | 清洗设备 | DC3 | 1 | 冷启动1次、热启动3次 | YY/T 0734.1-2009 |