- 服务范围

| 科室 | 级别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊手术部 | 洁净Ⅰ级（百级） | 间 | 10 | 具体范围详见工程一览表 |
|  | 洁净Ⅱ级（千级） | 间 |  |  |
|  | 普通Ⅲ级（万级） | 间 |  |  |
|  | 正负压转换Ⅲ级 （万级） | 间 |  |  |
|  | 手术室辅房（10万级） | 间 | 1 |  |
| 核酸基地实验室 | 10万级 | 间 |  | 具体范围详见工程一览表 |
| 层流负压病房 | 10万级 | 间 | 4 | 具体范围详见工程一览表 |

*注：工程一览表在报名通过后提供。

1.2包含并不限于层流净化区域以下工程项目

1.2.1洁净空调工程：净化空调机组、排风机、电极加湿器、消声器、防火阀、手动调节阀、定风量阀、高效送风口、净化机组内各种过滤器、高效过滤器、风冷热泵、水泵。
  1.2.2强电工程：动力配电柜、控制柜、照明插座配电柜、照明灯具、插座、开关及电气线路。

1.2.3装饰工程：净化区域内所有彩钢板吊顶、隔墙、配套铝型材、医用净化门、PVC地坪等

1.2.4配套设备：不锈钢洗手池、不锈钢洗涤池、不锈钢传递窗等。

- 维保类型

技术保