| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 维修内容 | 故障现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 贝克曼DXFLEX | 更换保养包 | 鞘液过滤器老化，进样针有漏液现象，鞘液接头破裂漏液严重。 |
| 要求： 1、质保期：要求至少提供6个月的质保。 2、为保证设备性能一致性和安全使用，要求更换与原机版本一致配件，维修完成后需由使用科室现场验收，使用效果满足临床需求。 |  |  |  |  |