ICU净化空调机组供回水管主管改造项目清单
	序号
	配件名称
	规格型号及技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	热镀锌钢管
	规格尺寸：DN80
2、技术要求：符合GB/T28708-2012标准
	米
	194
	

	2
	焊接弯头
	1、规格尺寸：DN 80
2、技术要求：符合GB/T28708-2012标准
	个
	10
	

	3
	焊接三通
	1、规格尺寸：DN80
2、技术要求：符合GB/T28708-2012标准
	个
	2
	

	4
	橡塑保温管
	1、规格尺寸：DN80*30 mm
2、技术要求：B1级
	米
	194
	

	5
	截 止 阀
	规格尺寸：DN80
	个
	2
	

	6
	阀 兰 盘
	规格尺寸：DN80
	个
	4
	

	7
	原吊顶拆除及恢复
	原吊顶拆除及恢复材料费
	项
	1
	

	8
	排 污 阀
	DN25（3台净化空调机组）
	个
	3
	

	9
	角   铁
	40*40
	米
	60
	

	10
	震木（含抱箍）
	规格尺寸：DN80
	套
	36
	

	11
	橡塑保温管扎带
	黑色，加厚型，宽120mm*20米/卷
	项
	1
	

	12
	辅    材
	螺栓、螺母、焊条等五金及防锈漆、滚刷、毛刷等辅材
	项
	1
	

	13
	保温胶水
	橡塑保温管专用胶水
	项
	1
	

	14
	施工周期
	含拆除、更换、恢复吊顶等
	天
	
	

	15
	其他
	
	
	
	


