- 适用范围：妇科、非妇科（痰液、尿液、胸腹水、穿刺细胞等）脱落细胞学液基薄层细胞学检测。

- 设备操作便利、运行稳定、易于维护、能进行全自动制片。

- 高精度可控性过滤膜采集技术。

- 标本细胞均匀、薄层、背景清晰，细胞数量5000个以上，能满足TBS（2014版）诊断要求。

- 能批量化处置样本，效率较高。

- 能配套使用玻片扫描分析影像系统、集成影像仪，便于AI阅片。