为满足新时代医院管理需求、提升医院的医疗水平，医院计划重新梳理诊疗流程，保证医院管理措施的有效执行，保障患者的医疗安全，真正形成医疗服务的闭环管理，需建设一套移动护理系统。项目建设的总体需求如下：

- 潜在供应商提供的移动护理产品必须遵循国际、国内相关标准：包含但不限于ICD-10、ASTM、DICOM3.0、HL7、LOINC、SNOMED等。

- 移动护理系统必须是稳定和可靠的，能保证医院临床业务不受影响。

- 移动护理系统用户界面友好，使操作简单、直观、灵活，易于学习掌握。

- 移动护理系统需建有严格的安全保障机制，对病历的修改、查阅、输出、交流等权责进行划分，授权用户才能够对病历内容进行操作，系统需提供自动记录完整的操作日志。

- 所投移动护理系统软件须采用多层次的面向对象的结构化设计，采用具有中心式自动更新维护功能的B/S结构体系，降低维护的复杂性。

- 潜在供应商须承诺提供的移动护理系统所涉及到的功能应能够与我院已有电子病历系统、HIS、LIS等其他业务应用系统进行接口对接，保证数据的互通与共享，实现医护一体化管理，并承担所有需要对接的三方厂家的接口费用，同时承诺后期医院建设医院信息平台后，免费完成与信息平台对接。

- 潜在供应商所投移动护理系统需满足互联互通四甲和电子病历五级要求，并配合医院进行互联互通四甲及电子病历五级相关改造和接口对接工作。

- 潜在供应商需承诺在合同签订后提供样机，验证所提供的护理推车和移动护理手持PDA在满足技术参数的同时满足运营商为医院承建的5G网络的适配（物联网卡），适配通过后方能供货。