- 本项目需要现场勘察：现场递交报名资料时联系招标办，安排勘察现场。

- 医院住院楼、影像楼、感染科、综合住院楼、行政楼、门急诊医技大楼等区域化粪池和污水处理站沉淀池容积共2316m³。

- 资质要求

- 清掏公司具有清掏资质，提供证明材料。

- 清掏公司需提供以下资质的相关证明材料（二选一）：

- 具有危险废物处置资质。

- 与有危险废物处置资质的公司有合作协议，且清掏公司需持有处置单位的报价授权许可。

- 实施要求

- 化粪池和污水处理站沉淀池每年清掏2次。

- 清掏服务需采用清掏车进行清掏，清掏完成后的浮渣和淤泥按照危险废物处置。

- 清掏完成后的浮渣和淤泥，清掏公司负责协调处置公司一周内完成转运工作。

- 清掏后池底基本无淤泥堆积，符合医院验收标准。安全施工，避免二次污染。