高压氧舱年度压力介质检测及耗材更换

项目：

- 氧舱专用传感器（更换2个）

- 氧舱专用螺杆空压机维护保养（更换空滤、油滤、油分芯及冷却油）（2台）

- 更换空气过滤器滤芯装置（2台）

- 氧舱专用氧气呼吸调节器（5台）

- 高压氧舱压力介质质量检测