| 序号 | 产品名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1台 | - 温度范围：-40℃～-86℃，控温精度可达0.1℃。 - 容积≥600L，可储存2英寸标准冻存盒500个，2ml标准冻存管50000支，同时匹配冻存架20组，冻存盒500个。 - 配置双独立制冷系统，确保样本储存安全。 - 配置温度监控模块，可实时监控冰箱运行状态。 |
| 2 |  | 1台 | - 温度范围：-20℃左右，控温精度可达0.1℃。 - 容积300L左右。 - 配置双独立制冷系统，确保样本储存安全。 - 配置温度监控模块，可实时监控冰箱运行状态。 |