| 产品名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 导管鞘器械 | - 技术要求：主要用于冠脉造影，为一次性使用，穿刺针为21G,长4㎝，鞘为6F，长为10㎝（±1cm），内导丝为0.018。 - 包装规格：1个/套 - 挂网要求：挂网 | 300个 |