| 产品名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 分枝杆菌药敏检测试剂 | - 用于分枝杆菌药物敏感性试验。 - 检验方法：培养法 - 结构含分枝杆菌药敏培养基、分枝杆菌药敏测试板、杂菌抑制剂。 - 一次性使用。 |
| 结核分枝杆菌抗原检测试剂 | - 用于体外定性检测结核分枝杆菌培养物滤液蛋白64（MPB64）抗原，鉴别结核和非结核分枝杆菌。 - 检验方法：胶体金法 - 一次性使用。 |
| 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂 | - 用于定性检测人鼻咽拭子和口咽拭子样本中的甲型和乙型流感病毒抗原。 - 检验方法：胶体金法 - 测试卡为一次性使用，样本提取液可多次使用。 |