| 产品名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 外周神经丛刺激针 | - 用于外周神经阻滞，骨科手术神经阻滞麻醉，疼痛神经阻滞治疗。 - 针尖导电，30°针尖斜面，降低意外触碰导致的神经损伤风险。 - 具有超声可探测性。 - 与外周神经丛刺激器（Stimuplex HNS 12）配合使用，具有连接线缆，可实现外周神经丛刺激器及超声的双重引导。 - 具备35mm、50mm、80mm、100mm、150mm等不同长度规格。 |