| 产品名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 一次性腔镜用直线型切割缝合器及切割组件 | - 用于肺组织及其血管、气管、胃肠组织的切割离断。 - 钉长需要45mm及60mm规格，钉高需要25mm、35mm、45mm左右规格。 - 一次性使用，夹持力强，手动或电动均可。 |