| 产品名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 分枝杆菌药敏检测试剂 | - 用于分枝杆菌药物敏感性试验。 - 检验方法：培养法 - 结构含分枝杆菌药敏培养基、分枝杆菌药敏测试板、杂菌抑制剂。 - 一次性使用。 |
| 结核分枝杆菌抗原检测试剂 | - 用于体外定性检测结核分枝杆菌培养物滤液蛋白64（MPB64）抗原，鉴别结核和非结核分枝杆菌。 - 检验方法：胶体金法 - 一次性使用。 |