| 产品名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 子宫切除器配套器械 | - 用于腹腔镜子宫切除手术。 - 重复使用。 - 与医达电动子宫切除器（YD2000-III型）配合使用。 - 穿刺套管（磁片）：18mm*105mm一根。 - 穿刺套管（保护）：18mm*115mm一根。 - 切割刀管（腹式）：18mm*278mm一根。 - 切割刀管（腹式）：10mm*278mm一根。 - 转换器（杆）：18mm-10mm一根。 - 扩张器：18mm一根。 - 举宫杯：两个。 |