- 污染物检测内容及频率

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 年监测次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射性废水衰变池 | 总α、总β | 1次/季度 | 4 |
| 污水处理站排放口 | 粪大肠菌群、COD、悬浮物 | 1次/月 | 8 |
| 污水处理站排放口 | PH、SS、粪大肠菌群、COD、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物 | 1次/季度 | 3 |
| 污水处理站排放口 | PH、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群、COD、BOD5、沙门氏菌、志贺氏菌、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯 | 1次/年 | 1 |
| 锅炉废气排放口1号 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、一氧化碳 | 1次/年 | 1 |
| 锅炉废气排放口2号 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、一氧化碳 | 1次/年 | 1 |
| 锅炉废气排放口1号 | 氮氧化物 | 1次/月 | 11 |
| 锅炉废气排放口2号 | 氮氧化物 | 1次/月 | 11 |
| 污水站周界 | 氨、硫化氢、甲烷、氯、臭气浓度 | 1次/季度 | 4 |
| 医院周界 | 昼夜噪声 | 1次/季度 | 4 |
| 水质在线监测设备常规比对 | 流量、COD、氨氮、PH、余氯 | 1次/季度 | 4 |

- 具有以上检测内容的污染物检测相关资质。所有监测项目要求公司具备监测资质，不允许转包。废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，废气执行《成都市锅炉大气污染物排放标准》(DB51/2672—2020)。

- 月度检测应在每月12日之前采样，并在每月27日前出具检测报告；季度检测应在每季度第二个月12日之前采样，并于15天内出具检测报告；年度检测应在9月之前完成采样，并在15天内出具检测报告。