| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风高效过滤器H14 | 760*400*69 | 件 | 10 | A2型生物安全柜 |
| 2 | 排风高效过滤器H14 | 915*340*80 | 件 | 5 | A2型生物安全柜 |
| 3 | 送风高效过滤器H14 | 1220*400*69 | 件 | 2 | B2型生物安全柜 |
| 4 | 排风高效过滤器H14 | 610*340*100 | 件 | 1 | B2型生物安全柜 |
| 5 | 送风高效过滤器H14 | 730*610*50 | 件 | 12 | 洁净工作台 |

- 清单

- 设备数量：6台水平层流洁净台、5台A2型及1台B2型生物安全柜。

- 报价应包含运输、拆除、安装、回收、第三方检测等所有费用。