一、设备信息

| 序号 | 科室 | 设备型号 | 机身编码 | 安装时间 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉科 | VNL-1570STK | G120158 | 3/31/2015 | PENTAX |
| 2 | 耳鼻喉科 | VNL-1570STK | A160041 | 7/23/2019 | PENTAX |
| 3 | 耳鼻喉科 | VNL-1570STK | A160042 | 7/23/2019 | PENTAX |
| 4 | 耳鼻喉科 | VNL-1570STK | A160043 | 7/23/2019 | PENTAX |
| 5 | 耳鼻喉科 | VNL-1570STK | A160044 | 7/23/2019 | PENTAX |
| 6 | 呼吸科 | EB-1830T3 | G110322 | 10/20/2006 | PENTAX |
| 7 | 呼吸科 | EB-1830T3 | G110775 | 10/20/2006 | PENTAX |
| 8 | 呼吸科 | EB-1830T3 | G110719 | 10/20/2006 | PENTAX |
| 9 | 呼吸科 | EB-1830T3 | G110432 | 9/20/2009 | PENTAX |
| 10 | 麻醉手术部 | EB-1575K | A160145 | 2/19/2019 | PENTAX |
| 11 | 麻醉手术部 | EB-1170K | H120781 | 3/17/2021 | PENTAX |
| 12 | ICU | FB-15RBS | H111926 | 3/1/2019 | PENTAX |

二、维修内容及服务：

（一）维保服务费包含维保期内的：

1. 所有人工、差旅等费用；2. 维保内容中所有费用；3. 所有的附加服务；4. 预防性保养耗材。

（二）维保内容：

1. 预防性保养；2. 所有硬件、软件保修；3. 现场维修服务；4. 设备操作、应用服务及科室操作人员培训；5. 安全检查；6. 质量保证；7. 系统升级；8. 远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件、网络等获得技术支持。

（三）开机率：

开机率≥95%（一年按365天计算），少工作1天维保期顺延20天。

（四）预防性保养：

每年≥ 4 次，

1. 记录并安排保养时间；2. 根据保养计划更换损耗部件；3. 硬件、软件检测；4. 调整校准至出厂标准；5. 确认各项技术指标及性能；6. 记录设备状况。7. 设备除尘保养。

（五）发生故障报修后响应时间：

工程师7×24小时全天候响应，24小时接受电话支持，报修后立即响应，12小时内到达现场排除故障或提供解决方案。

（六）确定故障后，附加服务达到现场时间：

附加服务到达现场时间≤24小时（不可抗力因素除外）。特殊附加服务或国内备件库无货时，附加服务到达现场时间≤72小时，如不能及时到过现场更换，提供备用附加服务。

（七）对应用问题提供解答和指导：

根据科室需求，无限次提供现场应用支持

（八）安全检查：

按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：1. 制定检查计划；2. 机械安全检查；3. 电气安全检查；4. 记录检查结果。

（九）质量保证：

通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：1.制定检查计划；2. 图像质量（效果）检查；3. 评判参数结果；4. 记录检查结果。

（十）安全升级：

根据设备生产厂家建议及要求提供硬件、软件升级，以提高设备的安全性和性能：1. 持续监察设备是否需要升级；2. 提供安全性升级；3. 提供建议性升级；4. 记录升级程序。

（十一）远程技术：

1. 技术电话支持：24小时*365天热线电话快速诊断和技术支持服务，需提供支持热线电话、工程师电话，可电话指导日常工作；

2. 互联网远程服务：在线诊断、升级、自动报告、维修及应用支持服务，企业用户互联网现场连接服务。

（十二）备机提供：

在等待零配件维修过程中或疑难故障而致需返修时，应临床需求24小时内提供备用同型设备，保障临床正常工作。

三、其他要求：

（一）维保报告

每次维护、保养、维修均需要生成记录报告，并需每年提供年度维保服务总结报告。

（二）履约能力

提供近3年内维修、维保项目业绩一览表及合同复印件，原则上不少于3个。

四、维保技术服务要求

1.具有原厂维修授权的资质及有认证资质的维修工程师。

2.为保证服务的质量和及时性，供应商应指定一名或多名工程师为采购人提供定期1月1次的点检，并提交检查报告给医院备档，且工程师应由地址在中华人民共和国境内的厂家办事机构认证合格。

3.为保证服务质量和及时性，供应商应在四川设立办事机构，应具有四川省电子税务局开具的税收完税证明。

4.供应商承诺维修设备需要的维修配件原装全新配件（能提供所用配件的报关单）。