| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 猪尾巴引流管 | 用于PTCD术等各种经皮穿刺之体内积液引流术。 | - 一次性使用。 - 规格：7Fr、8Fr、10Fr、12Fr - 一步法：仅含猪尾巴引流管。两步法：含猪尾巴引流管、导丝、扩皮器、PTC穿刺针等。 |