- 成人半身模型。胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。

- 通气方法≥3种。

- 模型气道具有单向阀，面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道。

- 模型支持≥3种连接方式。

- 模型内置传感器。

- 模型能承受≥50万次按压，提供厂家证明材料。

- 可以使用比赛模式，同时连接≥12个模型进行实时排名比赛。

- App可下载到平板电脑、手机，无线控制模型等进行相关信息记录。

- 在同一界面可同时对≥40台模型进行考核反馈，新增模型可以直接适配。

- App计时器可设置。