## 耗材 （科室填）
序号 | 产品名称 | 用途 | 要求 | 其他要求
1 | 非结合雌三醇测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆中非结合雌三醇含量 | 1.适用于亚辉龙iFlash3000全自动免疫分析仪 2.参加国家卫健委临床检验中心室间质评，有独立分组，成绩为100%通过 3.有相应配套的校准品、质控品及耗材 4.试剂有效期1年及以上，保证至少三个月内不更换试剂批号 | 液体型 一次性使用
2 | 妊娠相关蛋白A测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆中妊娠相关蛋白A含量 | 1.适用于亚辉龙iFlash3000全自动免疫分析仪 2.参加国家卫健委临床检验中心室间质评，有独立分组，成绩为100%通过 3.有相应配套的校准品、质控品及耗材 4.试剂有效期1年及以上，保证至少三个月内不更换试剂批号 | 液体型 一次性使用
3 | 抑制素A测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆中抑制素A含量 | 1.适用于亚辉龙iFlash3000全自动免疫分析仪 2.有相应配套的校准品、质控品及耗材 3.试剂有效期1年及以上，保证至少三个月内不更换试剂批号 | 液体型 一次性使用
4 | 甲胎蛋白测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆中甲胎蛋白含量 | 1.适用于亚辉龙iFlash3000全自动免疫分析仪 2.参加国家卫健委临床检验中心室间质评，有独立分组，成绩为100%通过 3.有相应配套的校准品、质控品及耗材 4.试剂有效期1年及以上，保证至少三个月内不更换试剂批号 | 液体型 一次性使用
5 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆中人绒毛膜促性腺激素含量 | 1.适用于亚辉龙iFlash3000全自动免疫分析仪 2.参加国家卫健委临床检验中心室间质评，有独立分组，成绩为100%通过 3.有相应配套的校准品、质控品及耗材 4.试剂有效期1年及以上，保证至少三个月内不更换试剂批号 | 液体型 一次性使用