| 产品名称 | 方法学 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 血糖试条 | 产品注册证检测方法：干化学法，符合GB/T19634-2021国家标准 | - 用途：用于指血糖监测，试纸及仪器质量控制。 - 血标本类型：包括但不限于新鲜毛细血管全血、静脉血。 - 血糖仪和血糖试纸条测量重复性及系统准确度要求符合GB/T19634-2021国家标准中提及的相关内容，且吸血样本量≤1μL。 - 按1:1配套的一次性安全采血器。 - 试纸一次性使用，避免交叉感染。 - 生产企业具有《即时检验(POCT)设备监督员和操作指南》起草单位;作为起草能更好的协助医院的POCT 体系建立的和质控管理 - 血糖试纸和智能血糖仪以及配套的血糖管理系统必须是同一生产企业（或者是法律关联的子公司）以保证产品软件和硬件的升级维护更有效；不接受软件为第三方公司服务。 - 参加国家卫健委临检中心室间质评100%通过，且有独立分组。 - 提供每年两次所供血糖设备间的性能比对。 - 能提供全套的院内血糖管理体系和流程，能提供专业的项目支持人员为全院血糖管理提供指导和协助； （必须是在已经开展全院血糖管理的医院并且能收费）；提供三家以上的同级医院名单进行核实。 - 血糖管理系统的售后维护是企业专职售后工程师在本地进行维护；2小时内响应。 - 系统主要功能： - a.患者查询、患者血糖数据多维度总览表（可打印）、科室报表（可打印）、科室患者统计和科室异常血糖患者统计、虚拟病房的统计和展示。 - b.具有虚拟病房功能、能根据医院管理需求和标准化管理流程实现管理；能多维度评估患者和展示患者报表；能开放接口接入不同厂家的血糖数据、CGM数据和胰岛素泵数据。 |