| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用胆管引流管 | 用于内镜下逆行胆汁引流。 | - 材质为氟塑料，定位精准，引流管通体显影，且推送器也能在 X 射线下清晰显影，提高释放成功率。 - 材质为氟塑料，能有效防止胆汁粘结或结垢而引起的二次堵塞，达到好的引流效果。 - 推送系统采用独特的预装载技术，术中可不断调整引流管的位置，直至最佳位置释放。 - 型号多样，预装推送器型和非预装型，单翼侧孔型和圣诞树型，塑性上有直线型、侧边弯曲型和中间弯曲型。 - 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 - 引流管外径7Fr、8.5Fr，长度为5、7、9、12、15、18cm。 |