| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 倒置型肩关节系统 | 肩关节反肩置换术：1.用于不可修复的巨大肩袖撕裂；2.肩关节骨关节炎；3.高龄肱骨四部分骨折。 | - 规格要求： - 1.标准肱骨柄；2.钛合金肱骨托，肩盂托；3.肱骨骨折柄中置器；4.E1肱骨垫片，肱骨垫片；5.反转肩肩盂头；6.标准锥度适配器；7.3.5非锁定螺钉，3.5锁定螺钉。 - 材质：钛合金、钴铬钼合金、聚乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等 - 常规消毒 - 无菌包装，一次性使用 - 进口 |