| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 人工机械瓣膜 | 用于二尖瓣及主动脉瓣机械瓣替换。 | - 进口产品。 - 二尖瓣含25/27/29/31号，主动脉瓣含17/19/21/23/25号。 - 一次性使用产品，无菌包装，无需医院消毒。 |