| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 耳背式助听器、耳内式助听器 | 听力损失患者用于辅听器具 | （1）全数字型号处理 （2）三麦克风技术 （3）最大饱和声压级：≥141dB SPL（IEC118-7 2CC耦合腔） （4）满档声增益：≥83dB（IEC118-7 2CC耦合腔） （5）总谐波失真：≤0.7 （6）聆听程序设置≥6个 （7）等效输入噪音级：≤29dB SPL （8）频率响应范围：100--8060Hz （10）自动言语三维立体方向性 （11）智能波束（维度可调） （12）低频提升 （13）第六代2.4GHz无线技术 （14）直接音频传输（MFI,Android） （15）智能整合方向性III （16）支持Noahlink无线验配 （17）自动受话器探测 （18）数据分析系统 （19）智能移频 （20）瞬噪消除 （21）风噪抑制 （22）静音器 - （23）更多的可调通道 - （24）环境分类器 - （25）该产品由麦克风、信号放大器、受话器、音量控制电路、电池、便携式充电盒和嵌入式软件组成。非一次性使用。 （26）耳背式助听器无尺寸、形态要求。耳内式助听器为个人定制化产品，需因患者耳道大小进行定制。 |