## Sheet1
一、线体部分
▲1.1 | 本系统为实验室全自动免疫流水线系统，能实现样本在线装载、去盖、离心、全自动生化在线检测、全自动免疫在线检测、自动分类出样的功能。
1.2 | 支持连接国产免疫分析设备，并提供已安装及使用的实际案例
1.3 | 轨道模块因维护保养等原因需停止运行时，流水线仍旧能够完成样本前处理流程，并且生化、 免疫分析仪可各自独立运行工作。
1.4 | 中标后中标人需实地勘测采购人现场，根据采购人实验室实际工作流程、仪器布局、设施需求，进一步深化设计实施方案、绘制效果图并开展工作。
▲1.5 | 流水线主体运行轨道数≤3轨
1.6 | 样本在主体轨道上的运送方式为单管运输方式
▲1.7 | 流水线主体传输系统无需使用气泵辅助
1.8 | 轨道速度≥3500管/小时
二、进/出样模块
▲2.1 | 单模块进样模块处理速度≥860管/小时
2.2 | 单进样模块容量≥500管
2.3 | 在进样模块可设置专门的急诊样本上样区域
2.4 | 进样模块具有实时急诊样本插入功能，且能够自动区分样本类别，并针对不同样本定义不同的优先级。
2.5 | 在出样模块支持对样本分类归档功能
三、在线离心机模块
▲3.1 | 单模块离心速度≥450管/小时，
3.2 | 单模块离心力最大离心容量≥90管
3.3 | 离心机可结合实验室发展及样本量需求进行模块扩展，离心模块扩展数量不受硬件及软件限制≥4台
3.4 | 离心力≥4000g,最大转速≥4500rpm
3.5 | 单模块离心机兼容多种类型样本管
四、去盖模块
▲4.1 | 单模块去盖处理速度≥860管/小时
4.2 | 去盖方式采用360度螺旋开盖方式，避免血清飞溅和气溶胶造成生物污染
▲4.3 | 支持紫外灯消杀功能
4.4 | 去盖模块具备气溶胶过滤装置
五、后处理模块
5.1 | 检测完的样本可自动归档、提取、复检，样本满载后会自动丢弃样本
5.2 | 检测完成样本封膜加盖速度≥860管/小时
5.3 | 支持线上模块自动为样本加盖/去盖，或封膜/开膜
▲5.5 | 单模块冰箱容量≥15000管，支撑多模块冰箱拓展
六、在线免疫分析模块
▲6.1 | 单模块分析模块检测速度≥600T/H,总检测速度≥1800T/H
6.2 | 单模块接口支持模块化联机数量≥4台，方便科室后续升级
▲6.3 | 单模块分析模块冷藏试剂位数量≥50个
▲6.4 | 支持不停机添加及更换试剂，通过RFID扫码装载，实时记录试剂使用情况
6.5 | 单台分析模块一次性可添加超过3000个反应杯，随时添加
6.6 | 加样针具有液面探测，空吸检测、防撞检测凝块检测等功能
▲6.7 | 免疫可检测乙肝两对半、丙肝、HIV、梅毒、甲状腺功能、肿瘤因子、性激素等项目超过100项（投标文件中提供注册证列表，厂家盖章）。
▲6.8 | 乙肝五项全定量检测
▲6.9 | 需可开展优生10项检测项目（提供项目生产厂家盖章且在有效期内的注册证）
6.11 | 试剂在机稳定性≧28天
七、流水线数据管理系统及其他配置设备
7.1 | 系统具备简便易懂的中文界面和样本数据信息管理系统（含相关服务器硬件）
7.2 | 能够集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态
7.3 | 具有样本TAT时间实时监控功能，包括急诊、门诊样本的TAT实时监控，并能及时提醒TAT超时样本
7.4 | 开放数据接口并承接与采购人LIS和HIS系统接口（双通道）连接，提供数据接口文档