## Table 1
附表一：
简阳市人民医院中央空调支管改造单套综合清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
l | 无缝钢管 | 华岐 | DN20 | 米 | 15
2 | 支管保温 | 华美 | DN20 | 米 | 15
3 | UPVC冷凝管 | 川路 | DN20 | 米 | 6
4 | 冷凝水管保温 | 华美 | DN20 | 米 | 6
5 | 铜闸阀 | 金博 | DN20 | 个 | 2
6 | 金色软接 | 丰泉 | DN20 | 根 | 2
7 | 电动二通阀 | 麦克维尔 | DN20 | 套 | 1
8 | 三通 | 川路 | DN20 | 个 | 2
9 | 平衡阀 | 金博 | DN20 | 个 | 1
10 | 弯头 | 川路 | DN20 | 个 | 10
11 | 安装人工费 | / | / | 项 | 1
12 | 拆除旧管道 | / | / | 项 | 1
13 | 破吊顶 | / | / | 项 | 1
合计
注：1.本表材料数量为住院大楼中央空调各房间支管平均数量，结算时按平均数量计算，改造超出平均数量的由改造单位自行承担。 2.本项目为维修改造，只针对突发漏水支管或院方要求的维修改造。
其他要求：1.单套支管改造需在接到院方报修之日起3日内（含节假日）完成支管更换。 2.经院方验收合格后每季度结算一次。