飞利浦DSA维保技术服务要求

设备名称：飞利浦DSA（Azurion 7 M20）

- 维保服务类型：技术保（2万元以下配件免费不限次数更换，2万元以上配件（球管探测器除外）一年内更换2个(由医院决定是否更换))

服务要求：

- 1.远程在线服务+紧急现场人工服务+培训

- 2.人工服务要求：包含不限次数的现场人工服务。电话支持，远程在线支持等。

- 3.响应时间要求：拨打报修电话后2小时内响应，原厂认证合格的专业工程师48小时内到达现场，工程师未按要求时间到达现场所造成的停机时间每延长一天，保修时间顺延七天。（提供承诺函）。

- 4.服务热线：服务商具备客户服务专线电话，全年365天开通，每天开通服务时间不少于12小时。

- 5.远程维修技术支持：提供在线技术支持及远程诊断服务，达到可以远程365天每天24小时在线监控设备各项数据，减少医院停机损失，实现设备故障提前报警，提供远程诊断系统认证证书。

- 6.系统更新要求：服务商能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件版本通知（FCO）能力的证明，维保期内提供设备的系统软件升级补丁何技术支持。（提供具备获取补丁升级证明材料）

7.设备保养要求：一年提供4次定期现场保养（每季度一次）。包括机器清洁，性能测试及校正，机器及电气的检查，确保系统能按照制造商的产品性能运行。每年度提供维保总结。

8.开机率保证：95%以上（按一年365天计算，即每年停机时间不超过18天）。对于开机率低于95%的每一天,合同期限将相应延长20天。

9.配件服务要求：2万元以下配件免费不限次数更换，2万元以上配件（球管探测器除外）一年内更换2个(由医院决定是否更换)。更换的配件必须与主机设备匹配一致的原厂全新配件。且所有备件必须为原厂认证的全新合格品，并提供合法手续。（提供价格清单、配件来源及报关单证明）

10.培训服务要求：提供24小时的远程在线应用培训服务，且每年为医院提供一次线下培训，培训内容包括：临床应用培训，BME设备科工管理培训等，医院可跟据自己需要选择培训内容。提供应用培训记录。

11.维修人员要求：具有从事该类设备维修服务的专业工程师≥3人，且在厂家培训合格，提供姓名、授权资质证，保证能够随时到医院提供服务。（提供近两年培训记录证明等）

12.维修工具：提供设备维修保养需要使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度校正认证机构或其授权单位出具的有效监测报告。