手术放大镜参数

1.种类：镶嵌式，两镜筒穿过镜片镶嵌在里面不能移

动，放大倍数：3-3.5倍，定制专人专用。

2．双目目镜重量≤10g，放大镜总重量＜50g。

3．工作距离：25-75cm。

4．景深：20-50cm。

5．视野范围：8-21cm。

6．35 度-55 度倾角，平均为45 度倾角。

7．光学效果：镜片采用高等级，高密度的优质光学玻璃磨制，并有光学涂层。

- 同轴设计：放大镜配有头灯同轴转接口，配置头灯，使得放大镜、头灯都在同一轴中心，便于同轴调节。