| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 转铁蛋白测定试剂 | 用于体外定量测定人血清或血浆中转铁蛋白的含量。 | - 免疫比浊法 - 适用于西门子ADVIA2400全自动生化分析仪（提供试剂使用说明书） - 参加国家卫健委临床检验中心室间质评，成绩为100%。 - 有相应配套的复合校准品。 - 试剂有效期≥1年。 - 剂型：液体型。试剂应无腐蚀性、无毒无害、不爆炸、不易燃，对环境无污染。 |