| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 单髁膝关节系统-股骨髁 | 单髁置换术 | - 进口。 - 材质为钴铬钼合金，每盒一次性使用。 - 规格要求：小号，超小号，中号，大号。 - 无菌包装。 |
| 单髁膝关节系统-胫骨衬片 |  | - 进口。 - 材质为超高分子量聚乙烯，一次性使用。 - （单髁膝关节解剖型超高分子量聚乙烯半月板衬垫 ）小号，超小号，中号，大号 左/右 Size3.4.5.6.7.8.9。 - 无菌包装。 |
| 单髁膝关节系统-胫骨平台 |  | - 进口。 - 材质为钴铬钼合金，每盒一次性使用。 - （单髁膝关节骨水泥型解剖型标准胫骨底板 左/右膝内侧 SizeC/A/AA/F/D/B/E）右膝内侧 SizeC/A/AA/F/D/B/E。 - 无菌包装。 |