| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 玻切用角膜接触镜 | 用于眼科玻璃体切除，视网膜脱离复位。 | - 数量：1套。 - 平凹2个、双凹4个、20度圆凌2个、30度圆凌4个、50度圆凌2个、角膜接触镜片固定环双脚4个。 - 耐高温高压灭菌。 - 配套使用设备：超声乳化玻切治疗仪（品牌型号：德国歌德Megatron S4） |