- 用于检测血液标本中的IL-6、IL-10。

- 检测原理：磁微粒载体ALP酶促化学发光。

- 配套设备：适用于Sharay 1600全自动化学发光测定仪。

- 包含开展本项目所需的所有试剂、耗材、质控品和校准品。