儿童检测营养分析仪技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 可进行直接节段测量 |
| 2 | 可以测量全年龄段的受试者的体成分并给出报告。 |
| 3 | 相位角PA，能够反映细胞和细胞膜的健康程度细胞越健康细胞膜越强，意味着细胞保留液体，营养以及交换的能力越强 |
| 4 | 预测指数PM,预测指数能够反映身体内液体转移的情况，可以监测病情的进展和治疗。 |
| 5 | 不需要站立或保持特殊姿势，无需输入体重；过程结果快速方便；电池驱动，重量轻，可便携。 |
| 6 | 可下载人体成分数据。 |
|  | 测量参数 |
| 1 | 细胞外液百分比和细胞外液量 |
| 2 | 细胞内液百分比和细胞内液量 |
| 3 | 身体总含水量百分比和身体总含水量 |
| 4 | 第三空间体液 |
| 5 | 身体细胞量 |
| 6 | 预测指数 |
| 7 | 营养指数及正常值百分比水平 |
| 8 | 身体脂肪百分比和脂肪重量 |
| 9 | 身体肌肉量。 |
| 10 | 身体干重（脱脂去水） |
| 11 | 相位角 |
| 12 | 不同频率下人体的阻抗变化分析 |
| 13 | BIVA模型图包括人体参考选择 |
| 14 | 骨骼肌 |
| 15 | 腰臀比 |
| 16 | 基础代谢率和平均能量需求评定 |
|  | 软件 |
| 1 | 成分分析总结报告。 |
| 2 | 有趋势分析，体重管理，心脏病风险等功能 |
| 3 | 有阻抗分析 |
| 4 | 有肥胖推动诱因分析 |
| 5 | 有BIVA矢量分析图， |