## 清单及要求
包号 | 序号 | 产品名称 | 产品用途 | 规格 型号 | 技术要求
第1包 | 1 | 封口测试卡 | 用于封口机高温纸塑袋封口性能测试 | 盒 | 用于高温纸塑袋封口机。
| 2 | 封口测试卡 | 用于封口机低温特卫强封口性能测试 | 盒 | 用于低温特卫强包装袋封口机。
| 3 | 管腔清洗刷 | 清洗管腔器械 | ￠2-￠18 | 1.刷毛：进口杜邦毛。 2.刷柄：304不锈钢。 3.尖端圆头保护设计，避免损伤管腔内壁、颜色区别、不易掉毛。
| 4 | 湿化瓶清洗刷 | 清洗湿化瓶 | 把 | 1.刷毛：进口杜邦毛。 2.刷柄：304不锈钢。 3.不易掉毛，尖端圆头保护设计，避免损伤管腔内壁。
| 5 | 镊子桶清洗刷 | 清洗镊子桶 | 把 | 1.刷毛：进口杜邦毛。 2.刷柄：304不锈钢。 3.不易掉毛，尖端圆头保护设计，避免损伤管腔内壁。
| 6 | 呼吸套管清洗刷 | 清洗呼吸套管 | 把 | 1.刷毛：进口杜邦毛。 2.刷柄：304不锈钢。 3.不易掉毛，尖端圆头保护设计，避免损伤管腔内壁。
| 7 | 髋臼锉清洗刷 | 用于骨科髋臼锉的清洗 | 把 | 1.刷毛：合成纤维 2.刷柄：工程塑料。 3.双头设计，可针对性清洗不同的污染死角，清洗彻底。
| 8 | 双头清洗刷 | 用于精密器械，如眼科器械、光学器械、神经外科器械等的清洗。 | 把 | 1.刷毛：进口杜邦毛。 2.刷柄：工程塑料。 3.双头设计，可针对性清洗不同的污染死角，不伤器械。
| 9 | 双头阀门刷 | 用于特殊器械阀门清洗。 | 把 | 1.刷毛：进口杜邦毛。 2.刷柄：工程塑料。 3.双头设计，可针对性清洗不同的污染死角，不伤器械。
| 10 | 铜丝器械刷 | 用于器械除锈除垢。 | 把 | 1.刷毛：铜丝毛。 2.刷柄：工程塑料。 3.不易掉毛，不伤器械。
| 11 | 硅胶垫 | 固定精密器械，避免挤压碰撞损毁器械。 | 250*150*17、300*200*17、480*190*17、540*280*17、760*240*17 | 1.耐高低温性:硅胶垫可以在极端温度条件下保持其弹性和稳定性，耐高温可达230℃，耐低温可达-60℃。 2.耐老化性:长时间使用不易出现龟裂、变形等问题。 3.对酸碱、腐蚀等化学物质具有较好的耐受性。 4.具有优良的电绝缘性能。 5.对人体无毒无害，具有天然抗菌作用。 6.良好的透气性、防霉性、高透气性及吸引减震。
| 12 | 机洗专用柔亮润滑剂 | 用于手术器械及管腔器械机械清洗润滑保养。 | 桶 | 1.符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。 2.SDS标识成分安全，保护使用者安全。 3.医用型水溶性矿物油，无油质，非硅胶，无粘性，无毒性。 4.完全符合高温、高压水蒸气可穿透的要求。 5.润滑、防锈、抑菌三重功效，浸泡使用方便。 6.适用所有手术器械及管腔器械。
| 13 | 润滑剂 | 用于手术器械及管腔器械手工清洗润滑保养。 | 桶 | 1.符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。 2.SDS标识成分安全，保护使用者安全。 3.医用型水溶性矿物油，无油质，非硅胶，无粘性，无毒性。 4.完全符合高温、高压水蒸气可穿透的要求。 5.润滑、防锈、抑菌三重功效，浸泡使用方便。 6.适用所有手术器械及管腔器械。
| 14 | 水垢去除剂 | 用于不锈钢、塑料设备和制品除垢。 | 桶 | 1.符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。 2.去除自动清洗机内壁上的各种水垢、锈斑和生物膜。 3.SDS标识成分安全，保护使用者安全。 4.去除陈年水垢。
| 15 | 除锈剂 | 用于不锈钢手术器械和医疗用具除锈。 | 桶 | 1.符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。 2.SDS标识成分安全，保护使用者安全。 3.温和的弱酸性溶液,可去除锈蚀、点蚀、麻斑与色斑。 4.安全、高效、快速的再生溶液。 5.PH值＞1.5。 6.温度：50-80℃。 7.可用于各种内镜附件、显微外科、及眼科等精细设备，延长不锈钢器械的寿命，不会损伤任何不锈钢设备。
| 16 | 除油剂 | 用于新器械清洗时去除上面的矿物油等 | 桶 | 1.符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。 2.渗透性强，能快速有效去除各种矿物油。 3.对器械无腐蚀性。 4.易清洗、无残留。
注：报名的供应商，应提供以上第1包所有产品。