| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 半永久透析导管 | 肾内科使用，用于更换导管的病人。 | - 导管尖端平齐对称，非阶梯状，具有更好的生物相容性，更少血栓发生率，更高血流量，更低拔管率，更少导管功能不良发生率，更低反接时再循环率。 - 长度19cm，23cm - 一次性使用 |
| 切割球囊 | 肾内科使用，针对内膜明显增生，球囊扩张后短期内再次狭窄，瓣膜增生，弹性狭窄等特殊类型的狭窄。 | - 直径×长度×推送杆：6mm×40mm×80cm，7mm×40mm×80cm - 一次性使用 - 7F鞘 |
| - 备注：报名2个产品的供应商，每个产品的报名文件需分开装订。 |  |  |