血液低温操作台参数

1.工作台面积：1.5㎡（±0.5㎡）；

2.台面温度：2～10℃（可调）；

3.制冷方式：一体式风冷；

4.温度显示：数字显示；

5.台面材料：耐腐不锈钢，符合卫生学消毒的要求；

6.制冷剂：绿色环保；

7.带漏电保护器；

8.带移动脚轮。